Objeto:	Reforma e Adequação do Fórum da Comarca de Assis Brasil

Município: Endereço: Data:

Assis Brasil-AC
Rua Francisco das Chagas, nº 972 - Cascata 11/07/2023

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO	
	
12.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE294	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN DDR, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 93662	UN	1,0000000	35,67	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325000	26,20	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325000	19,78	
Insumo	3618	ORSE	Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar un	un	1,0000000	26,90	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,0000000	1,34	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE335	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DDR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 93663	UN	1,0000000	150,24	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325000	26,20	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325000	19,78	
Insumo	7943	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA un	un	1,0000000	141,47	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,0000000	1,34	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.1.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CP-
ELE950	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 93673	UN	1,0000000	112,87	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677000	26,20	
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000000	2,05	
Insumo	00034714	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	1,0000000	80,63	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>

Objeto:	Reforma e Adequação do Fórum da Comarca de Assis Brasil

Município: Endereço: Data:

Assis Brasil-AC
Rua Francisco das Chagas, nº 972 - Cascata 11/07/2023

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO	
	
12.1.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CP-
ELE1064	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-
REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 93673	UN	1,0000000	231,21	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677000	26,20	
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000000	2,05	
Insumo	004891	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 70A WEG	UN	1,0000000	198,97	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.1.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CP-
ELE1034	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 160A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 101895)	UN	1,0000000	639,11	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232000	26,20	
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	3,0000000	5,56	
Insumo	11465	ORSE	Disjuntor tripolar 160 A, padrão DIN (linha brança ), NSX 160 LVA430310, da Siemens ou similar un	un	1,0000000	561,60	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.1.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE820	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 315A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 8237	UN	1,0000000	791,96	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,20	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	19,78	
Insumo	8358	ORSE	Disjuntor tripolar 315 A, padrão DIN (linha branca ), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens ou
Similar un	un	1,0000000	700,00	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.1.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CP- ELE615	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 101881	UN	1,0000000	1.414,16	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6384000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6384000	26,20	
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0189000	865,30	
Insumo	00039763	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000000	1.368,47	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.1.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC- ELE302	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 70 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12233	UN	1,0000000	3.265,02	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,0000000	26,20	
Composição
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	25,89	
Composição
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,2000000	19,76	
Composição Auxiliar	87296	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	0,0240000	702,90	
Insumo	8261	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores c/barramento, padrão DIN,
Cemar ou similar un	un	1,0000000	2.688,00	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>

Objeto:	Reforma e Adequação do Fórum da Comarca de Assis Brasil

Município: Endereço: Data:

Assis Brasil-AC
Rua Francisco das Chagas, nº 972 - Cascata 11/07/2023

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO	
	
12.1.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CP- ELE1033	Próprio	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, 1000X600X250MM COM BARRAMENTO PARA DISJUNTOR GERAL, 2,1 M BARRAMENTO PARA 1000A NO MÍNIMO, 3 METROS PARA BARRAMENTO 500 A NO MÍNIMO COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11377	un	1,0000000	2.779,72	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	26,20	
Composição
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	19,76	
Insumo	12233	ORSE	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm,
exclusive disjuntores un	un	1,0000000	2.412,04	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.1.16	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CP-
ELE018	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 PÓLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 40 KA -
REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 13174	UN	1,0000000	117,30	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,20	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	19,78	
Insumo	00039467	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA
(TIPO AC)	UN	1,0000000	103,51	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.1.17	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE234	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 PÓLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175V, CORRENTE MÁXIMA DE 80KA -
REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 8894	UN	1,0000000	197,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,20	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	19,78	
Insumo	00039468	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA
(TIPO AC)	UN	1,0000000	183,99	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CP-
ELE2063	Próprio	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 91936	UN	1,0000000	15,51	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2220000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2220000	26,20	
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO	UN	1,0000000	5,31	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.16	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE260	Próprio	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, FENDA, GALVANIZADO, 2,9X25MM (S4) COM
BUCHA DE NYLON E ARRUELA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11039	UN	1,0000000	0,86	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	26,20	
Insumo	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	1,0000000	0,06	
Insumo	6903	ORSE	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante un	un	1,0000000	0,54	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.17	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE261	Próprio	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, FENDA, GALVANIZADO, 4,2X32MM (S6) COM
BUCHA DE NYLON - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11039	UN	1,0000000	0,89	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	26,20	
Insumo	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	1,0000000	0,10	
Insumo	9708	ORSE	Parafuso fenda em aço inox auto-atarrachante d=4,2 x 32mm, ref:TEL-5333 un	un	1,0000000	0,53	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>

Objeto:	Reforma e Adequação do Fórum da Comarca de Assis Brasil

Município: Endereço: Data:

Assis Brasil-AC
Rua Francisco das Chagas, nº 972 - Cascata 11/07/2023

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO	
	
12.2.18	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE262	Próprio	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, FENDA, GALVANIZADO, 6,3X50MM (S8) COM
BUCHA DE NYLON E ARRUELA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11039	UN	1,0000000	0,67	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	26,20	
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,0000000	0,41	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.19	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CP-
ELE915	Próprio	PARAFUSO ROSCA TOTAL, CABEÇA SEXTAVADA, GALVANIZADO, 3/8"X2.1/2" - REFERÊNCIA ORSE
COMPOSIÇÃO 11039	UN	1,0000000	1,36	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	26,20	
Insumo	7861	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 3/8" x 70 un	un	1,0000000	1,10	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.20	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE263	Próprio	PARAFUSO MÁQUINA ROSCA TOTAL, CABEÇA LENTILHA, GALVANIZADO, 1 /4"X5/8" -
REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11039	UN	1,0000000	0,87	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	26,20	
Insumo	6905	ORSE	Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total un	un	1,0000000	0,61	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.21	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE086	Próprio	SUPORTE VERTICAL PARA CABO DE AÇO 38/90 MM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 7881	UN	1,0000000	14,09	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,20	
Insumo	4112	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un	un	1,0000000	4,90	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.23	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CP-
ELE2064	Próprio	TOMADA NO PISO DUPLA (2 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	50,75	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	26,20	
Insumo	00038096	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000000	6,38	
Insumo	00038100	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1,0000000	2,86	
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	11,56	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.50	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE112	Próprio	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA - REFERÊNCIA ORSE
COMPOSIÇÃO 8113	UN	1,0000000	48,49	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,20	
Insumo	4095	ORSE	Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un	un	1,0000000	39,30	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.51	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE099	Próprio	TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 90º, 100 X 50 MM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12530	UN	1,0000000	15,48	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	26,20	
Insumo	13348	ORSE	Tampa de encaixe 100mm para Tê horizontal, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un	un	1,0000000	13,19	
LS =>	0,00   MO com LS
=>

Objeto:	Reforma e Adequação do Fórum da Comarca de Assis Brasil

Município: Endereço: Data:

Assis Brasil-AC
Rua Francisco das Chagas, nº 972 - Cascata 11/07/2023

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Valor com BDI =>

Objeto:	Reforma e Adequação do Fórum da Comarca de Assis Brasil

Município: Endereço: Data:

Assis Brasil-AC
Rua Francisco das Chagas, nº 972 - Cascata 11/07/2023

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO	
	
12.2.53	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE166	Próprio	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90º, 100 X 50 MM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12582	UN	1,0000000	10,79	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	26,20	
Insumo	12413	ORSE	Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 100x50mm para eletrocalha metálica un	un	1,0000000	8,50	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.58	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE079	Próprio	SUPORTE ANGULAR 200 x 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - REFERÊNCIA
ORSE COMPOSIÇÃO 12968	UN	1,0000000	16,19	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,20	
Insumo	3983	ORSE	Suporte angular 150 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un	un	1,0000000	7,00	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.59	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE058	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, PERFURADA EM PERFIL TIPO "U" 400 x 100 X 3000
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 8100	M	1,0000000	160,08	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	26,20	
Insumo	8193	ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 400 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m	m	1,0000000	132,50	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.60	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE384	Próprio	CURVA VERTICAL 400 x 100 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º -
REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 8118	UN	1,0000000	92,79	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,20	
Insumo	4008	ORSE	Curva vertical 400 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un	un	1,0000000	79,00	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.61	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE139	Próprio	CURVA HORIZONTAL 400 x 100 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º -
REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 9521	UN	1,0000000	128,19	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,20	
Insumo	4002	ORSE	Curva horizontal 400 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un	un	1,0000000	119,00	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.62	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC- CAB050	Próprio	TALA PERFURADA PARA ELETROCALHA 400X100MM DE DIMENSÕES 100MM COM 8 PORCAS SEXTAVADA 1/4", ARRUELA LISA 1/4" E 8 PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAV 1/4"X5/8" -
REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 9519	UN	1,0000000	10,51	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	26,20	
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0000000	0,32	
Insumo	5005	ORSE	Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4" un	un	4,0000000	0,05	
Insumo	6905	ORSE	Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total un	un	4,0000000	0,61	
Insumo	9704	ORSE	Tala plana perfurada 100mm un	un	1,0000000	2,00	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>

Objeto:	Reforma e Adequação do Fórum da Comarca de Assis Brasil

Município: Endereço: Data:

Assis Brasil-AC
Rua Francisco das Chagas, nº 972 - Cascata 11/07/2023

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO	
	
12.2.63	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE122	Próprio	TÊ HORIZONTAL 400 X 100 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA - REFERÊNCIA ORSE -
COMPOSIÇÃO 8112	UN	1,0000000	169,19	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,20	
Insumo	4102	ORSE	Tê horizontal 400 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un	un	1,0000000	160,00	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.64	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE080	Próprio	SUPORTE ANGULAR 400 x 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - REFERÊNCIA
ORSE COMPOSIÇÃO 12977	UN	1,0000000	36,79	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,20	
Insumo	3986	ORSE	Suporte angular 400 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un	un	1,0000000	27,60	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.65	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE069	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 400 x 100 MM / 100 x 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA -
REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 8217	UN	1,0000000	89,22	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	26,20	
Insumo	8313	ORSE	Redução concêntrica 400 x 100mm / 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) un	un	1,0000000	82,33	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.66	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE070	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 400 x 100 MM / 200 x 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA -
REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 8223	UN	1,0000000	89,22	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	26,20	
Insumo	8313	ORSE	Redução concêntrica 400 x 100mm / 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) un	un	1,0000000	82,33	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.67	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE049	Próprio	PERFILADO PERFURADO, GALVANIZADO, 38 x 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 9669	M	1,0000000	16,60	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0833300	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0833300	26,20	
Insumo	3624	ORSE	Perfilado metálico perfurado 38 x 38 x 6000mm, chapa 16, Mopa ou similar un	un	0,1666670	76,70	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.68	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE182	Próprio	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38 X 38 MM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 9526	UN	1,0000000	13,44	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,20	
Insumo	3625	ORSE	Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar un	un	1,0000000	4,25	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>

Objeto:	Reforma e Adequação do Fórum da Comarca de Assis Brasil

Município: Endereço: Data:

Assis Brasil-AC
Rua Francisco das Chagas, nº 972 - Cascata 11/07/2023

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO	
	
12.2.69	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE437	Próprio	EMENDA PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE
COMPOSIÇÃO 9667	UN	1,0000000	12,30	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,20	
Insumo	10045	ORSE	Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar un	un	1,0000000	3,11	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.70	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CP-
ELE2065	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON PARA LAMPADA DE LED 14W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 97589	UN	1,0000000	49,55	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355000	26,20	
Insumo	
CELE2065	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON PARA LAMPADA DE LED 14W	UN	1,0000000	31,11	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.71	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE503	Próprio	LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR 18W QUADRADA 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	47,34	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355000	26,20	
Insumo	050372	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	1,0000000	28,90	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.72	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CP-
ELE1042	Próprio	LUMINÁRIA LED QUADRADA 25W EMBUTIR - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12971	un	1,0000000	75,86	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,20	
Composição
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	19,76	
Insumo	
CELE1042	Próprio	LUMINÁRIA LED QUADRADA 25W EMBUTIR	UN	1,0000000	29,90	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.73	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CP-
ELE1043	Próprio	LUMINÁRIA LED QUADRADA 35W EMBUTIR - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12971	un	1,0000000	155,86	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,20	
Composição
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	19,76	
Insumo	
CELE1043	Próprio	LUMINÁRIA LED QUADRADA 35W EMBUTIR	UN	1,0000000	109,90	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.74	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CP-
ELE1041	Próprio	LUMINÁRIA LED 4,5W SPOT DE EMBUTIR - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 060080	UN	1,0000000	52,05	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5020000	26,20	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5020000	19,78	
Insumo	000668	SBC	LUMINARIA - SPOT BRANCO EMBUTIR REDONDO COB 5W LED 5000K LUZ BRANCA FRIA STARTEC	UN	1,0000000	28,98	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>

Objeto:	Reforma e Adequação do Fórum da Comarca de Assis Brasil

Município: Endereço: Data:

Assis Brasil-AC
Rua Francisco das Chagas, nº 972 - Cascata 11/07/2023

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO	
	
12.2.75	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CP-
ELE543	Próprio	REFLETOR LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	67,65	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4165000	26,20	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1735000	19,78	
Insumo	COT152	Próprio	REFLETOR LED 50W	UN	1,0000000	53,31	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>
	
12.2.76	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	CC-
ELE457	Próprio	LUMINÁRIA PARA LAMPADA LED TUBULAR 2X18W 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 97585	UN	1,0000000	91,54	
Composição
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1727000	19,78	
Composição
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4144000	26,20	
Insumo	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2,0000000	16,54	
Insumo	1352	ORSE	Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 32 w/tubular LED 18w a 20w un	un	1,0000000	44,20	
LS =>	0,00   MO com LS
=>
Valor com BDI =>