ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇO

CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a classificação apresenta-se de acordo com a tabela 01 abaixo:

Colocação	Empresa	Valor da Carta Proposta	%
Desconto	Valor do Desconto	
1	DS LIBERATO	R$ 169.381,41	- 25,00%	R$ 56.460,47	
Tabela 01 - Classificação Final da Empresa Licitante.

OBSERVAÇÃO:

Essa	análise	limitou-se	apenas ao	contido	no	Edital	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025, e aos Preços Unitários de referência.

PARECER TÉCNICO

Ao longo da análise verificou-se que a licitante analisada, quer seja, licitante DS LIBERATO, não possui inconsistências quanto seu desconto ofertado.

Cabe esclarecer aqui que o Critério de Julgamento definido em Edital é: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO sobre a tabela. De forma que, este critério de maior desconto significa que os licitantes concorrerão oferecendo um percentual de redução em relação a uma tabela de referência, na situação em tela, o orçamento de referência, baseado na tabela SINAPI.
A licitante atendeu a este critério, ofertando descontos variados nos serviços.

ITEM	
ESPECIFICAÇÕES DOS	UND SERVIÇOS	
QUANT.	VALORES
PROPOSTOS		VARIAÇÃO	
			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERE
NÇA	
1	SERVIÇO PRELIMINAR								

1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	

m²	

2,00	

343,63	

424,14	

848,29	

-25,00%	

-282,77	
2	INSTALAÇÕES INICIAIS E CANTEIRO								

2.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN
50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	

UN	

1,00	

1.393,32	

1.719,78	

1.719,78	

-25,00%	

-573,27	

2.2	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019	

UN	

1,00	

1.365,47	

1.685,40	

1.685,40	

-25,00%	

-561,82	

2.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_04/2016	

m²	

6,00	

645,11	

796,25	

4.777,53	

-25,00%	

-1.592,55	

2.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016	

m²	

2,40	

894,22	

1.103,73	

2.648,95	

-25,00%	

-883,01	

2.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	

m²	

6,00	

472,45	

583,15	

3.498,91	

-25,00%	

-1.166,33	
3	ALAMBRADOS, PORTÕES E PRE-INSTALAÇÕES DE MOTORES	

3.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021	

m²	

520,44	

158,94	

196,18	

102.101,83	

-25,00%	

- 34.034,8
6	

3.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIÇÕES. AF_12/2019	
m²	
49,48	
524,46	
647,34	
32.030,53	
-25,00%	- 10.677,1
4	

3.3	MOLDURA DOS PORTÕES EM ESTRUTURA DE METALON COM REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO	

m²	

29,36	

366,47	

452,33	

13.280,39	

-25,00%	

-4.426,91	

3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	

M	

220,00	

3,65	

4,51	

991,64	

-25,00%	

-330,56	

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	

3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023	

M	

100,00	

5,71	

7,04	

704,25	

-25,00%	

-234,75	
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE								
3.6	LUZ EM PVC PARA 12	UN	1,00	130,88	161,54	161,54	-25,00%	-53,85	
	DISJUNTORES - FORNECIMENTO								
	E INSTALAÇÃO. AF_10/2020								
	ELETRODUTO RÍGIDO								
	ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM								
3.7	(3/4"), PARA CIRCUITOS	M	100,00	11,75	14,50	1.450,49	-25,00%	-483,51	
	TERMINAIS, INSTALADO EM								
	PAREDE - FORNECIMENTO E								
	INSTALAÇÃO. AF_03/2023								
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,								
3.8	CORRENTE NOMINAL DE 16A -	UN	1,00	48,11	59,38	59,38	-25,00%	-19,80	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.								
	AF_10/2020								
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO								
3.9	DIN, CORRENTE NOMINAL DE	UN	4,00	10,08	12,44	49,77	-25,00%	-16,55	
	16A - FORNECIMENTO E								
	INSTALAÇÃO. AF_10/2020								
	ELETRODUTO RÍGIDO								
	ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM								
3.10	(3/4"), PARA CIRCUITOS	M	150,00	11,75	14,50	2.175,74	-25,00%	-725,26	
	TERMINAIS, INSTALADO EM								
	PAREDE - FORNECIMENTO E								
	INSTALAÇÃO. AF_03/2023								
	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA								
	6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO								
3.11	INSTITUCIONAL -	M	150,00	6,47	7,98	1.196,99	-25,00%	-397,51	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.								
	AF_11/2019								
Tabela 02 – Valores e Descontos ofertados pela licitante.

Ao longo da análise verificou-se que a licitante, quer seja, DS LIBERATO, não possui inconsistências quanto a apresentação da sua proposta, conforme memória de cálculo anexada ao processo.

Portanto sugerimos a APROVAÇÃO por parte da CPL da proposta apresentada pela Empresa DS LIBERATO.

É o parecer.
À superior apreciação.
Rio Branco-AC, 16 de setembro de 2025.