Licitação Base Legal Objeto

: Cotação: Lei 14.133/2021 2025 / 164 Controle: 10435
: -
: Aquisição de bens de consumo durável e não durável, consistindo em bebedouros industriais acessíveis, purificadores de água e seus respectivos filtros refil, destinados a equipar e a suprir as diversas unidades administrativas e jurisdicionais do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme [H18387] MINUTA TERMO DE REFERÊNCIA, nos autos nº 2025-418.

Entrega
Pagamento Responsável

:
: Setor de Almoxarifado - Rua Tribunal de Justiça, s/n - Via Verde
: 15 dias
ALLEXANDRA MACEDO DE SOUZA OLIVEIRA

Avaliação : Item a Item
Período : Setembro de 2025

PEDIDOS DE COMPRA : 2025/568

ITEM	

CÓDIGO	

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	

QTD	

UN	
9819 - BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1	
9820 - BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2	
9821 - BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3	

MÉDIA	

TOTAL	

1	

98913	Purificador de água-Purificador de água modelo mesa com opção de fixação em parede e suporte incluso; acionamento por botão giratório; troca rápida de refil sem necessidade de fechamento do registro; refrigeração por ompressor (gás ecológico); Refil Bacteriostático com no mínimo 3 etapas de filtragem; Desmontável para higienização; Gabinete na cor prata; Bandeja Removível; Voltagem 110/127v. Adequado a norma ABNT NBR 9050 2015 e o Decreto 5296/2004. Referência IBBL E DUE, ou equivalente, atendidas as especificações mínimas.	

70,00	

Unidade	

1.361,00	

1.279,00	

1.394,97	

1.344,99	

94.149,30	

2	
97265	Filtro para purificador de água -Características gerais: 3 etapas de filtração, retenção de partículas de barro/areia, ferrugem, sedimentos, redução do cloro e eliminação de sabores e odores indesejáveis. Durabilidade 3.000L ou até 6 meses.	
240,00	
Unidade	
70,00	
70,00	
80,00	
73,3333	
17.599,99	

3	

95650	Bebedouro industrial-Descrição: Bebedouro industrial Bebedouro de Água – Acessível, Industrial, gabinete em aço inoxidável, com fixação em parede, com capacidade mínima do reservatório de 3 litros, regulagem da temperatura da água, duas saídas de água (garrafa/jato de boca), sensor infravermelho para acionamento automático da garrafa, água natural e gelada, voltagem 110/127v, teclas em braile, abastecimento por rede, com filtro incluso. Adequado a norma ABNT NBR 9050 2015 e o Decreto 5.296/2004. Referência Cânovas, código 200, ou equivalente, atendidas as especificações mínimas.	

130,00	

Unidade	

3.636,16	

2.849,00	

3.000,00	

3.161,72	

411.023,60	

4	
100523	Filtro (refil) para bebedouros-Características gerais: Carvão ativado, mínimo 2 etapas de filtração, retenção de partículas de barro/areia, ferrugem, sedimentos, redução do cloro e eliminação de sabores e odores indesejáveis. Durabilidade 3.000L ou até 6 meses.	
200,00	
Unidade	
128,00	
141,48	
144,00	
137,8266	
27.565,32	
		VALOR TOTAL							550.338,21	
		HABILITADO ?			Sim	Sim	Sim			
		VALIDADE DA PROPOSTA			04/10/2025	04/10/2025	04/10/2025			
		PRAZO DE ENTREGA			Não Cotou	Não Cotou	Não Cotou			
		PRAZO DE GARANTIA			Não Cotou	Não Cotou	Não Cotou			
Observações :
-> (@) Indica Registro de preços realizado via web, (P) Indica Registro de preços realizado via ERP-Propostas
-> As colunas sem preços, significam que os participantes não cotaram.
-> As colunas assinaladas com *, significam item ou proposta desclassificada.

RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF ENDEREÇO

: BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1 ( 9819 )
: 07.797.967/0001-95
:

RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF ENDEREÇO

: BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2 ( 9820 )
: 07.797.967/0001-95
:

RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF ENDEREÇO

: BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3 ( 9821 )
: 07.797.967/0001-95
:

26/09/2025

Diretoria de Logística