DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 84/2025

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1.	Data prevista para conclusão do processo

Julho de 2025.

1.2.	Descrição sucinta do objeto

A execução do objeto contratado compreende a retirada ou troca, a entrega dos extintores de incêndio, o fornecimento do material necessário para a recarga, manutenção de segundo nível, os testes hidrostáticos e a reposição de peças, caso necessário, tais como: válvula, mangueiras, difusores, manômetros, lacre, selo, pintura, rótulo de instruções, alavanca e gatilho. Bem como, a aquisição de equipamentos que são imprescindíveis para o combate a incêndio e pânico.

1.3 Grau de prioridade da compra ou da contratação:

O grau de prioridade é considerada Alta, pelo fato dos extintores de incêndio estarem próximo da data de vencimento.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.	Justificativa da necessidade da contratação

Os serviços de recargas e manutenção dos extintores de incêndio é essencial na prevenção contra sinistro (incêndio) e constitui-se numa obrigatoriedade conforme determina a Norma Brasileira NBR 12962 (Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio), da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e pelo Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para a Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio, instituído pela PORTARIA N° 58, de 16 fevereiro de 2022 do INMETRO.
Em atendimento a legislação destacada, a contratação se faz necessária para manter os extintores de incêndios instalados na diversas unidades Administrativas e Judiciais deste Poder Judiciário em plenas condições de uso necessário para garantir a segurança em casos de princípios de incêndio.
A contratação neste momento é justiﬁcável também, em razão da inexistência de Atas de Registro de Preços vigentes que atenda a demanda elencada.

2.2.	Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda.

Não há.

3. MATERIAIS/SERVIÇOS

LOTE I -SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC	
ITEM	LOCAL	ELEMENTO EXTINTOR	CAPACIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	

1	

PALÁCIO DA JUSTIÇA Rua
Benjamin Constant,
227. Centro.
69.905-072 - Rio
Branco/AC.	DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
4,0 KG	
12	
R$	140,00	
R$ 1.680,00	

2		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
15	
R$	90,00	
R$ 1.350,00	

3		H2O	-	ÁGUA PRESSURIZADA	
10,0 L	
6	
R$	50,00	
R$ 300,00	

4		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	20,00	
R$ 200,00	

5	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEDE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920- 193
- Rio Branco -AC.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
105	
R$	70,00	
R$ 7.350,00	

6		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
15	
R$	90,00	
R$ 1.350,00	

7		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
4,0 KG	
6	
R$	120,00	
R$ 720,00	

8		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
39	
R$	140,00	
R$ 5.460,00	

9		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
20	
R$	20,00	
R$ 400,00	

10	
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920- 193
- Rio Branco/AC.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
15	
R$	80,00	
R$ 1.200,00	

11		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
12	
R$	160,00	
R$ 1.920,00	

12		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	20,00	
R$ 200,00	

13	ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO - ESJUD. Rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
21	
R$	70,00	
R$ 1.470,00	

14		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
6	
R$	140,00	
R$ 840,00	
15			15,0 KG	10	R$	20,00	R$ 200,00	

	69.920- 193 - Rio
Branco/AC.	Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).					

16		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
12	
R$	70,00	
R$ 840,00	
	MÉDICO/ACADE
MIA - Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920-193
- Rio Branco/AC.						

17		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	20,00	
R$ 200,00	

18	

RESTAURANTE DO SERVIDOR
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920-193
- Rio Branco/AC.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
12	
R$	70,00	
R$ 840,00	

19		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
3	
R$	80,00	
R$ 240,00	

20		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
3	
R$	140,00	
R$ 420,00	

21		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
4,0 KG	
3	
R$	100,00	
R$ 300,00	

22		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	20,00	
R$ 200,00	

23	

ALMOXARIFAD O E PATRIMÔNIO
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920-193
- Rio Branco/AC.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
3	
R$	80,00	
R$ 240,00	

24		H2O	-	ÁGUA PRESSURIZADA	
10,0 L	
12	
R$	45,00	
R$ 540,00	

25		H2O	-	ÁGUA PRESSURIZADA	
50,0 L	
3	
R$	130,00	
R$ 390,00	

26		H2O	-	ÁGUA PRESSURIZADA	
75,0 L	
3	
R$	180,00	
R$ 540,00	

27		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
20	
R$	20,00	
R$ 400,00	

FÓRUM CRIMINAL Av.
Paulo Lemos s/n. ? Rio Branco/AC.						

28		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
75	
R$	80,00	
R$ 6.000,00	

29		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
60	
R$	130,00	
R$ 7.800,00	

30		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
20	
R$	20,00	
R$ 400,00	
31	JUIZADOS	DIÓXIDO DE CARBONO -	6,0 KG	21	R$	145,00	R$ 3.045,00	

CENTRO

	ESPECIAIS
CÍVEIS Av. Paulo Lemos s/n. ? Rio Branco/AC.	CO2					

32			
4,0 KG	
72	
R$	120,00	
R$ 8.640,00	
		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2					

33		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
96	
R$	70,00	
R$ 6.720,00	

34		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
15	
R$	100,00	
R$ 1.500,00	

35		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
20	
R$	20,00	
R$ 400,00	

36		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
45	
R$	160,00	
R$ 7.200,00	

ALMOXARIFAD O E PATRIMÔNIO
(para reposição e remanejamento) Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920-193
- Rio Branco/AC.						

37		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
4,0 KG	
45	
R$	130,00	
R$ 5.850,00	

38		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
12 KG	
6	
R$	130,00	
R$ 780,00	

39		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
75	
R$	100,00	
R$ 7.500,00	

40		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
45	
R$	80,00	
R$ 3.600,00	

41		H2O	-	ÁGUA PRESSURIZADA	
10 L	
54	
R$	50,00	
R$ 2.700,00	

42		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	20,00	
R$ 200,00	

43	
COMARCA DE ACRELÂNDIA - FÓRUM Av.
Governador Edmundo Pinto, 581 - Bairro Centro.
Acrelândia/AC.	DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
3	
R$	160,00	
R$ 480,00	

44		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4.0 KG	
9	
R$	80,00	
R$ 720,00	

45		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
6	
R$	20,00	
R$ 120,00	

46	
COMARCA DE ACRELÂNDIA -
ANEXO Av Sete Quedas.
Acrelândia/AC.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
3	
R$	100,00	
R$ 300,00	

47		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
8	
R$	20,00	
R$ 160,00	
48	COMARCA DE	DIÓXIDO DE CARBONO -	6,0 KG	3	R$	160,00	R$ 480,00	

	ASSIS BRASIL -
FÓRUM Rua São Francisco, 872. Bairro Cascata.	CO2					

49			
4,0 KG	
18	
R$	80,00	
R$ 1.440,00	
		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC					

50		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	20,00	
R$ 200,00	

51		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
21	
R$	50,00	
R$ 1.050,00	
	COMARCA DE BRASILÉIA - FÓRUM Av. Rui
Lino, Estrada do Pacífico						

52		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	20,00	
R$ 200,00	

53	

COMARCA DO BUJARI BR 364,
km 28, 390 -
Centro. 69.923-000	DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
3	
R$	170,00	
R$ 510,00	

54		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
12	
R$	88,00	
R$ 1.056,00	

55		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
8	
R$	20,00	
R$ 160,00	

56	

COMARCA DE CAPIXABA - FÓRUM Av.
Edmundo Pinto, 1.220.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
6	
R$	50,00	
R$ 300,00	

57		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
3	
R$	170,00	
R$ 510,00	

58		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
9	
R$	85,00	
R$ 765,00	

59		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
8	
R$	20,00	
R$ 160,00	

60	

COMARCA DE EPITACIOLÂNDI A - FÓRUM BR 317, km 01.	DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
3	
R$	165,00	
R$ 495,00	

61		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
18	
R$	90,00	
R$ 1.620,00	

62		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	20,00	
R$ 200,00	

63	COMARCA DE PORTO ACRE
Rua Alfredo Gama, 120 - Bairro Livramento.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
9	
R$	100,00	
R$ 900,00	
64		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	6,0 KG	3	R$	165,00	R$ 495,00	

65		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
6	
R$	20,00	
R$ 120,00	

COMARCA DE SANTA ROSA -
CIC Rua Porírio do Moura ? Ce0ntro.
69.955-000						

66		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
3	
R$	165,00	
R$ 495,00	

67		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
4	
R$	80,00	
R$ 320,00	

68		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
6	
R$	20,00	
R$ 120,00	

69	
COMARCA DE SENA MADUREIRA - FÓRUM Rua
Cunha Vasconcelos, 689 - Centro
69.940-000.	DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
3	
R$	165,00	
R$ 495,00	

70		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
18	
R$	90,00	
R$ 1.620,00	

71		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	20,00	
R$ 200,00	

72	

COMARCA DE SENADOR GUIOMARD - FÓRUM Av.
Castelo Branco
1.460 - Centro	DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
3	
R$	105,00	
R$ 315,00	

73		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
12	
R$	100,00	
R$ 1.200,00	

74		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
8	
R$	20,00	
R$ 160,00	

75	

COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO - FÓRUM Rua
Diamantino Augusto de Macedo, 1.101 - Centro.	H2O	-	ÁGUA PRESSURIZADA	
10,0 L	
9	
R$	45,00	
R$ 405,00	

76		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
6	
R$	160,00	
R$ 960,00	

77		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
15	
R$	104,00	
R$ 1.560,00	

78		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
12	
R$	20,00	
R$ 240,00	

79	COMARCA DE MANOEL URBANO - FÓRUM Rua
Mendes de Araújo s/n - Bairro São José.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
12	
R$	104,00	
R$ 1.248,00	

80		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
3	
R$	170,00	
R$ 510,00	
81		Suporte	de	parede	para	15,0 KG	8	R$	20,00	R$ 160,00	

		extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).					

COMARCA DE XAPURI - FÓRUM
Rua Floriano Peixoto, 62 - Centro 69.930-
000						

82		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
3	
170	
R$ 510,00	

83		
PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
12	
104	
R$ 1.248,00	

84		H2O - ÁGUA PRESSURIZADA	
10 L	
3	
55	
R$ 165,00	

85		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
8	
R$	20,00	
R$ 160,00	
	
MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC	
ITEM	DESCRIÇÃO	ELEMENTO EXTINTOR	CAPACIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
86	

MANUTENÇÃO
NÍVEL III Pintura dos extintores; Teste Hidrostático.	H2O	-	ÁGUA PRESSURIZADA	
10 L	
30	
R$	20,00	
R$ 800,00	
87		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
50	
R$	20,00	
R$ 1.000,00	
88		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
50	
R$	20,00	
R$ 1.000,00	
89		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
4,0 KG	
50	
R$	20,00	
R$ 1.000,00	
90		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
50	
R$	20,00	
R$ 1.000,00	
91		H2O	-	ÁGUA PRESSURIZADA	
50 L	
2	
R$	20,00	
R$ 40,00	
92		H2O	-	ÁGUA PRESSURIZADA	
75 L	
2	
R$	20,00	
R$ 40,00	
93	TROCA DO MANÔMETRO DO EXTINTOR DE PÓ QUIMICO, COM INSTALAÇÃO.	
UNIDADE	
60	
R$	14,00	
R$ 840,00	

94	TROCA DO MANÔMETRO DO EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM INSTALAÇÃO	
UNIDADE	
20	
R$	14,00	
R$ 280,00	

95	TROCA MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE CO2, COM DIFUSOR E DEMAIS COMPONENTES COMPLEMENTARES	
UNIDADE	
100	
R$	100,00	
R$ 10.000,00	
96	TROCA MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO	
UNIDADE	
100	
R$	20,00	
R$ 2.000,00	

97	TROCA DO CONJUNTO DE VÁLVULA (ALAVANCA E GATILHO) PARA EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO.	UNIDADE	60	R$	50,00	R$ 3.000,00	

98	TROCA DO CONJUNTO DE VÁLVULA (ALAVANCA E GATILHO) PARA EXTINTORES DE CO2.	
UNIDADE	
60	
R$	50,00	
R$ 3.000,00	

LOTE II - SERVIÇOS DE RECARGAS E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC	
ITEM	LOCAL	ELEMENTO EXTINTOR	CAPACIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
99	

COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL - CIDADE DA JUSTIÇA. BR 307, km 09, 4.090.
Bairro Boca da Alemanha.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
18	
R$	22,00	
R$ 396,00	
100		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
15	
R$	24,00	
R$ 360,00	
101		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
6	
R$	48,00	
R$ 288,00	

102		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
16	
R$	20,00	
R$ 320,00	
103	COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL - CENTRO CULTURAL. Rua
Rui Barboza, Centro	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
15	
R$	21,00	
R$ 315,00	

104		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
8	
R$	20,00	
R$ 160,00	
105	

COMARCA DE FEIJÓ - FÓRUM.
Travessa Floriano Peixoto, 238 - Centro.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
12	
R$	51,00	
R$ 612,00	
106		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
3	
R$	66,00	
R$ 198,00	

107		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
8	
R$	20,00	
R$ 160,00	
108	COMARCA DE JORDÃO - CIC.
Rua Romildo Magalhães. 69.975-
000	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
3	
R$	44,00	
R$ 132,00	

109		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
4	
R$	20,00	
R$ 80,00	

COMARCA DE MÂNCIO LIMA - FÓRUM. Rua
Joaquim Generoso de Oliveira, 160 - Centro. 69.990-000						
110		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
3	
R$	66,00	
R$ 198,00	
111		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
12	
R$	70,00	
R$ 840,00	

112		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	15,0 KG	8	R$	20,00	R$ 160,00	
	
COMARCA DE MARECHAL THAUMATURGO
- CIC. Rua Luiz Martins, s/n - Centro.						
		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC					
113			6,0 KG	3	R$	88,00	R$ 264,00	

114		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
6	
R$	20,00	
R$ 120,00	
115	
COMARCA DE PORTO WALTER
- CIC. Rua Mamed Cameli, Q 18, Lote 01 - Centro.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
3	
R$	95,00	
R$ 285,00	

116		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
3	
R$	20,00	
R$ 60,00	
117	

COMARCA DE RODRIGUES ALVES Av.
Presidente Vargas - Centro.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
9	
R$	54,00	
R$ 486,00	
118		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
3	
R$	66,00	
R$ 198,00	

119		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
8	
R$	20,00	
R$ 160,00	
120	

COMARCA DE TARAUACÁ - FÓRUM. Av.
Antônio Frota - Centro.	PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
18	
R$	50,00	
R$ 900,00	
121		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2	
6,0 KG	
3	
R$	62,00	
R$ 186,00	

122		Suporte de parede para extintor de incêndio, em aço galvanizado	(com instalação).	
15,0 KG	
10	
R$	20,00	
R$ 200,00	

MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC	

ITEM	
DESCRIÇÃO	
ELEMENTO EXTINTOR	
CAPACIDADE	
QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
123	MANUTENÇÃO
NÍVEL III Pintura dos extintores; Teste Hidrostático.	H2O	-	ÁGUA PRESSURIZADA	
10 L	
30	
R$	20,00	
R$ 800,00	
124		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
4,0 KG	
50	
R$	20,00	
R$ 1.000,00	
125		PÓ QUIMICO - CLASSE ABC	
6,0 KG	
50	
R$	20,00	
R$ 1.000,00	
			4,0 KG	50	R$	20,00	R$ 1.000,00	

126		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2					
			
6,0 KG	
50	
R$	20,00	
R$ 1.000,00	
		DIÓXIDO DE CARBONO - CO2					
127							
128		H2O	-	ÁGUA PRESSURIZADA	
50 L	
2	
R$	20,00	
R$ 40,00	
129		H2O	-	ÁGUA PRESSURIZADA	
75 L	
2	
R$	20,00	
R$ 40,00	
							
130	TROCA DO MANÔMETRO DO EXTINTOR DE PÓ QUIMICO, COM INSTALAÇÃO.	
UNIDADE	
60	
R$	14,00	
R$ 840,00	

131	TROCA DO MANÔMETRO DO EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM INSTALAÇÃO	
UNIDADE	
20	
R$	14,00	
R$ 280,00	

132	TROCA MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE CO2, COM DIFUSOR E DEMAIS COMPONENTES COMPLEMENTARES	
UNIDADE	
100	
R$	100,00	
R$ 10.000,00	
133	TROCA MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO	
UNIDADE	
100	
R$	20,00	
R$ 2.000,00	

134	TROCA DO CONJUNTO DE VÁLVULA (ALAVANCA E GATILHO) PARA EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO.	
UNIDADE	
60	
R$	50,00	
R$ 3.000,00	

135	TROCA DO CONJUNTO DE VÁLVULA (ALAVANCA E GATILHO) PARA EXTINTORES DE CO2.	
UNIDADE	
60	
R$	50,00	
R$ 3.000,00	

LOTE III - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE RIO BRANCO /AC	

ITEM	
LOCAL	
Tipo de Placa	Código da NT20/2025 do CBMAC	Dimensão (cm)	Quantidad e	Valor Unitário	VALOR TOTAL	

136	Unidades Jurisdicionais de Rio Branco - AC	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
50	
R$ 20,00	
R$ 1.000,00	

137		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
20	
R$ 20,00	
R$ 400,00	

138		Placas	de	Sinalização	de Alerta (com instalação)	A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7	
20x20x20	
50	
R$ 20,00	
R$ 1.000,00	

139		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
450	
R$ 20,00	
R$ 9.000,00	

140		Sinalização de TETO Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
30x17	
60	
R$ 90,00	
R$ 5.400,00	
141		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	12x40	80	R$ 20,00	R$ 1.600,00	

142		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S19 e S20	
30x15	
100	
R$ 20,00	
R$ 2.000,00	

143		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
20	
R$ 20,00	
R$ 400,00	

144		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
350	
R$ 20,00	
R$ 7.000,00	

145		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E2 e E3	
15x20	
70	
R$ 20,00	
R$ 1.400,00	

146		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
200	
R$ 20,00	
R$ 4.000,00	

147		Sinalização	Complementar (com instalação)	
M1	
60x40	
10	
R$ 20,00	
R$ 200,00	

148		Sinalização	Complementar (com instalação)	
M2, M3 e M4	
40x20	
100	
R$ 20,00	
R$ 2.000,00	

149		Indicação continuada de rotas de fuga (com instalação)	
C1	
20x7	
250	
R$ 20,00	
R$ 5.000,00	

150		Indicação continuada de rotas de fuga (com instalação)	
C2, C3, C4, C5, C6 e C7	
15x15	
150	
R$ 20,00	
R$ 3.000,00	

151	

COMARCA DE ACRELÂNDI A  -  FÓRUM
Av. Governador Edmundo Pinto,	581	- Bairro Centro. Acrelândia/AC.	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

152		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

153		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	

154		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

155		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

156		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

157		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

158	COMARCA DE	ASSIS BRASIL			- FÓRUM		Rua
São Francisco,	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
159		Placas	de	Sinalização	de	P4, P6 e P7	20x30	5	R$ 25,00	R$ 125,00	

	872.	Bairro Cascata.	Proibição (com instalação)						

160			S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	
		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)						

161		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

162		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

163		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

164		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

165	

COMARCA DE BRASILÉIA - FÓRUM Av.
Rui Lino, Estrada do Pacífico	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

166		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

167		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	

168		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

169		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

170		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

171		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

172	COMARCA DO		BUJARI BR	364,	km
28,	390	-
Centro. 69.923-
000	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

173		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

174		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	

175		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

176		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

177		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	20x20	20	R$ 25,00	R$ 500,00	

178		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

179	

COMARCA DE CAPIXABA - FÓRUM	Av.
Edmundo Pinto, 1.220.	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

180		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

181		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	

182		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

183		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

184		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

185		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

COMARCA DE EPITACIOLÂ NDIA	-
FÓRUM	BR 317, km 01.							

186		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

187		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

188		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	

189		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

190		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

191		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

192		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

193	COMARCA DE PORTO ACRE Rua
Alfredo Gama,	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
194		Placas	de	Sinalização	de	P4, P6 e P7	20x30	5	R$ 25,00	R$ 125,00	

	120 - Bairro Livramento.	Proibição (com instalação)						

195			S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	

26x13	

15	

R$ 25,00	

R$ 375,00	
		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)						

196		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

197		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

198		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

199		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

200	

COMARCA DE	SANTA ROSA  -  CIC
Rua Porírio do Moura	?
Ce0ntro. 69.955-000	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

201		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

202		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	

203		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

204		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

205		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

206		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

207	COMARCA DE SENA MADUREIRA
- FÓRUM Rua
Cunha Vasconcelos, 689 - Centro
69.940-000.	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

208		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

209		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	

210		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
211		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S23 e S24	30x40	2	R$ 25,00	R$ 50,00	

212		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

213		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

214	

COMARCA DE SENADOR GUIOMARD - FÓRUM	Av.
Castelo Branco
1.460 - Centro	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

215		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

216		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	

217		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

218		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

219		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

220		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

221	

COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO - FÓRUM	Rua
Diamantino Augusto	de Macedo, 1.101
- Centro.	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

222		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

223		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	

224		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

225		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

226		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

227		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

228	COMARCA DE MANOEL URBANO		- FÓRUM	Rua	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
229		Placas	de	Sinalização	de	P4, P6 e P7	20x30	5	R$ 25,00	R$ 125,00	

	Mendes de Araújo s/n - Bairro São José.	Proibição (com instalação)						
		
Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)						

230			S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	

231		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

232		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

233		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

234		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

235	

COMARCA DE XAPURI - FÓRUM	Rua
Floriano Peixoto,  62  -
Centro 69.930-
000	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

236		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

237		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	

238		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

239		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

240		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

241		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

LOTE IV - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO POLO CENTRALIZADOR DE CRUZEIRO DO SUL/AC	

ITEM	
LOCAL	
Tipo de Placa	
Código	Dimensão (cm)	Quantidad e	Valor Unitário	VALOR TOTAL	
242	COMARCA DE CRUZEIRO DO	 SUL			- CIDADE	DA JUSTIÇA. BR 307,	km		09,
4.090.	Bairro	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
15	
R$ 20,00	
R$ 300,00	
243		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	
244		Placas	de	Sinalização	de Alerta (com instalação)	A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7	20x20x20	10	R$ 20,00	R$ 200,00	

245	Alemanha.	Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
100	
R$ 20,00	
R$ 2.000,00	

246		Sinalização de TETO Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
30x17	
40	
R$ 100,00	
R$ 4.000,00	
247		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
20	
R$ 20,00	
R$ 400,00	
248		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S19 e S20	
30x15	
20	
R$ 20,00	
R$ 400,00	
249		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	

250		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
100	
R$ 20,00	
R$ 2.000,00	

251		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E2 e E3	
15x20	
20	
R$ 20,00	
R$ 400,00	

252		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
25	
R$ 20,00	
R$ 500,00	
253		Sinalização	Complementar (com instalação)	
M1	
60x40	
3	
R$ 20,00	
R$ 60,00	
254		Sinalização	Complementar (com instalação)	
M2, M3 e M4	
40x20	
20	
R$ 20,00	
R$ 400,00	
255		Indicação continuada de rotas de fuga (com instalação)	
C1	
20x7	
50	
R$ 20,00	
R$ 1.000,00	
256		Indicação continuada de rotas de fuga (com instalação)	
C2, C3, C4, C5, C6 e C7	
15x15	
40	
R$ 20,00	
R$ 800,00	
257	COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL - CENTRO CULTURAL.
Rua Rui Barboza, Centro	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	
258		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	

259		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 20,00	
R$ 300,00	
260		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	
261		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 20,00	
R$ 40,00	

Boca	da

262		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	20x20	20	R$ 20,00	R$ 400,00	
		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)					
263				100x100	10	R$ 20,00	R$ 200,00	
264	

COMARCA DE FEIJÓ - FÓRUM.
Travessa Floriano Peixoto, 238 - Centro.	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	
265		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	

266		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 20,00	
R$ 300,00	
267		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	
268		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 20,00	
R$ 40,00	

269		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 20,00	
R$ 400,00	

270		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 20,00	
R$ 200,00	
271	

COMARCA DE JORDÃO - CIC. Rua
Romildo Magalhães. 69.975-000	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	
272		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	

273		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 20,00	
R$ 300,00	
274		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 20,00	
R$ 100,00	
275		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 20,00	
R$ 40,00	

276		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 20,00	
R$ 400,00	

277		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 20,00	
R$ 200,00	
278	COMARCA DE MÂNCIO LIMA	-
FÓRUM.  Rua	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
279		Placas	de	Sinalização	de	P4, P6 e P7	20x30	5	R$ 25,00	R$ 125,00	

	Joaquim Generoso	de Oliveira, 160 -
Centro. 69.990-
000	Proibição (com instalação)						

280			S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	
		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)						
281		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
282		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

283		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

284		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	
285		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

COMARCA DE MARECHAL THAUMATUR GO - CIC. Rua
Luiz Martins, s/n - Centro.							
286		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

287		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	
288		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
289		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

290		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

291		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	
292	COMARCA DE PORTO WALTER - CIC. Rua
Mamed Cameli, Q 18,
Lote 01 - Centro.	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
293		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

294		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	
295		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
296		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S23 e S24	30x40	2	R$ 25,00	R$ 50,00	

297		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

298		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	
299	

COMARCA DE RODRIGUES ALVES Av.
Presidente Vargas - Centro.	Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
300		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

301		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	
302		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
303		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

304		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

305		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

COMARCA DE TARAUACÁ - FÓRUM. Av.
Antônio Frota - Centro.							
306		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P1, P2, P3 e P5	20
(diâmetro)	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
307		Placas	de	Sinalização	de Proibição (com instalação)	
P4, P6 e P7	
20x30	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	

308		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S21 e S22.	
26x13	
15	
R$ 25,00	
R$ 375,00	
309		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	S13-D, S13-E, S16-D, S16- E, S18	
12x40	
5	
R$ 25,00	
R$ 125,00	
310		Sinalização de Orientação de Salvamento (com instalação)	
S23 e S24	
30x40	
2	
R$ 25,00	
R$ 50,00	

311		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16.	
20x20	
20	
R$ 25,00	
R$ 500,00	

312		Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (com instalação)	
E17 (demarcação no solo)	
100x100	
10	
R$ 25,00	
R$ 250,00	

Total R$ 259.415,00.

4. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Assessoria Militar	
Integrante Demandante	
Nome: Maria Alexsandra Rocha Ramos	
Email: gsitj@tjac.jus.br	Cargo: Comandante do GSI	Lotação: Presidência	
Integrante Técnico	
Nome: Victor Rocha Flores	
Email: gsitj@tjac.jus.br	Cargo: 2º SGT BM	Lotação: Gabinete de Segurança Institucional	

Para	conferir	a	autenticidade	do	documento,	utilize	um	leitor	de	QRCode	ou	acesse	o	endereço
http://appgrp.tjac.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela VWJ1.M2PT.XCAK.BFUR

Documento assinado eletronicamente por VICTOR ROCHA FLORES DA SILVA, Bombeiro Militar em 17/06/2025 às 14:55:17.