21/11/2025, 07:43	Caixa de Entrada [1/1479] - Webmail - Poder Judiciário do Acre - Comissão Permanente de Licitação 01 (cpli1@tjac.jus.br)
ESCALRECIMENTO PREGÃO Nº 90045/2025 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE
De:	"Luiza Martins" <licitacoes@v2integradora.com.br>	14/11/2025 14:08 Para:	cpli1@tjac.jus.br
Cc:	"Pamella Alencar" <governo@v2integradora.com.br>, "Deborah Lia" <juridico@v2integradora.com.br> Marcadores:

Prezado pregoeiro, boa tarde!
Questionamento referente ao edital nº 90045/2025, objeto: contratação de solução especializada em controle de acesso de pessoas e veículos e sistema de proteção perimetral.
Questionamento;
1	Qual é o software atual de monitoramento (VMS) utilizado pelo PJAC?
2	O software atual continuará operando em paralelo ao novo sistema ou será totalmente substituído?
3	A exigência de “plataforma única” implica obrigatoriamente que todos os módulos utilizem o mesmo banco de dados físico?
4	Caso os módulos utilizem bancos distintos, mas possuam integração nativa, bidirecional e comprovada oficialmente pelo fabricante, isso será aceito?
5	A integração das câmeras existentes deve ocorrer via protocolo ONVIF ou é exigida compatibilidade específica com o protocolo proprietário Intelbras/Mult ISE/ISIC?
6	O novo VMS deverá incorporar essas câmeras no licenciamento padrão da plataforma, correto?
A licitante deverá comprovar possuir filial ou equipe técnica autorizada na cidade de Rio Branco ou no máximo a 50 Km da cidade com equipe técnica, a saber, técnicos e analistas de sistemas treinados na solução VMS, tanto em equipamentos como no software da plataforma de suporte operacional de forma a possibilitar o atendimento com a prontidão e eficácia requerida, bem como, viabilizar o atendimento dentro do IMR. Essa exigência é necessária dada a importância do sistema a ser adquirido e sua estabilidade de funcionamento para a Contratante.

A comprovação que se refere a tal item deverá ser inserida pela licitante juntamente à sua proposta sob pena de desclassificação.

Pergunta: Esta comprovação pode ser um contrato de prestação de serviço com uma empresa local? Atenciosamente;

Luiza Martins
Assistente de Licitações
☎ (11) 2076-4455
✉ licitacoes@v2integradora.com.br

https://mail.tjac.jus.br/webmail/#two-factor	1/1

MANIFESTAÇÃO

Em resposta aos questionamentos apresentados, a unidade demandante se manifestou nos seguintes termos:

1.	Qual é o software atual de monitoramento (VMS) utilizado pelo PJAC?
O PJAC atualmente não utiliza um VMS proﬁssional dedicado. O monitoramento do parque de câmeras é realizado por meio do Intelbras SIM Next, aplicativo gratuito utilizado apenas para acesso e visualização.
Além disso:

-	O software interno PORTARIA é utilizado para cadastro de usuários e controle de acesso de visitantes.

-	As unidades do interior utilizam sistema de alarme por meio do software MONI, para o qual há contrato de licenciamento vigente.

2.	O software atual continuará operando em paralelo ao novo sistema ou será totalmente substituído? Durante o período de implantação, os sistemas atuais poderão operar temporariamente em paralelo, apenas para assegurar continuidade operacional. Após a migração, o sistema contratado será a plataforma principal. Observação adicional:

-	O software PORTARIA poderá ser mantido exclusivamente para as unidades do interior que não estão contempladas nesta contratação, garantindo continuidade operacional nessas localidades.

-	Futuramente, poderão ser analisados aditivos contratuais com o objetivo de expandir somente o módulo de controle de acesso do novo sistema para essas unidades, caso seja tecnicamente conveniente e alinhado ao interesse da Administração.

3.	A exigência de “plataforma única” implica obrigatoriamente que todos os módulos utilizem o mesmo banco de dados físico?
Não. A exigência refere-se à uniﬁcação operacional, permitindo gerenciamento centralizado. É aceitável que os módulos utilizem bancos distintos, desde que:
-	haja integração nativa;

-	seja bidirecional;

-	seja oﬁcialmente homologada pelo fabricante;

-	permita operação uniﬁcada, com eventos, logs e monitoramento centralizados.

4.	Caso os módulos utilizem bancos distintos, mas possuam integração nativa, bidirecional e comprovada oﬁcialmente pelo fabricante, isso será aceito?
Sim. A integração nativa/bidirecional oﬁcialmente homologada é aceita, desde que mantenha as regras de governança, segurança e rastreabilidade dos eventos no ambiente uniﬁcado.

5.	A integração das câmeras existentes deve ocorrer via protocolo ONVIF ou é exigida compatibilidade especíﬁca com o protocolo proprietário Intelbras/Mult ISE/ISIC?
A integração deverá ocorrer preferencialmente via protocolo ONVIF, garantindo interoperabilidade e ampla competitividade.
Integração nativa com Intelbras (quando disponível) poderá ser considerada vantajosa, mas não será obrigatória.

6.	O novo VMS deverá incorporar essas câmeras no licenciamento padrão da plataforma, correto?
Sim. O novo VMS deverá licenciar e integrar todas as câmeras existentes dentro do licenciamento padrão da solução, sem limitações por marca.

7.	A comprovação de ﬁlial/equipe técnica autorizada em Rio Branco pode ser atendida por contrato com empresa local?
Sim. A comprovação poderá ser feita por:
a)	ﬁlial própria; ou
b)	contrato formal com empresa local, desde que:

-	possui experiência comprovada na execução de serviços técnicos compatíveis;

-	possua técnicos certiﬁcados no VMS e nos equipamentos ofertados;

-	garanta atendimento dentro do prazo do IMR;

-	comprove capacidade técnica por meio de documentação.

Documento assinado eletronicamente por VICTOR ROCHA FLORES DA SILVA, Bombeiro Militar em 18/11/2025 às 10:42:26

É a manifestação.

Documento assinado eletronicamente por GILCINEIDE RIBEIRO BATISTA, Assessor(a) Técnica/Pregoeira em 19/11/2025 às 16:21:20.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço http://appgrp.tjac.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela OKAT.0XE0.X24P.5P2G