Licitação Base Legal Objeto

: Cotação: Lei 14.133/2021 2025 / 292 Controle: 10539
: -
: Contratação de serviços de engenharia contínuos de manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores e subestações de energia elétrica, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra técnica qualificada, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Entrega
Pagamento Responsável

: Setor de Almoxarifado - Rua Tribunal de Justiça, s/n - Via Verde
: 15 dias
: ALLEXANDRA MACEDO DE SOUZA OLIVEIRA

Avaliação : Global
Período : Dezembro de 2025

PEDIDOS DE COMPRA : 2025/757

ITEM	

CÓDIGO	

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	

QTD	

UN	13051 - VIVACE ENGENHARIA LTDA	13052 - TECNOACRE SOLUÇÕES EM ELETRICIDAD	

MÉDIA	

TOTAL	

1	

100683	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA A SECO Tipo TTR, 3
fases-om 750KVA, com quadro geral de alta tensão, disjuntores, estabilizadores de tensão, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, condutores, interruptores, tomadas, iluminação interna e externa, luminárias, lâmpadas, reatores. Painel de média tensão composto de 01 cubículo de entrada; 01 cubículo de seccionamento; 01 transformador a seco 750KVA 13,8/0,22KV; Quadro de EPI’s. Localidade: Sede do Tribunal de Justiça (Rio Branco/AC).	

1,00	

Unidade	

35.673,42	

18.000,00	

26.836,71	

26.836,71	

2	
100684	MANUTENÇÃO CABINE DE MEDIÇÃO-Cabine de medição composta de 01 cubículo de entrada; 01 cubículo de medição; 01 cubículo de proteção com disjuntor a vácuo MRF 15,6 630A – 17,5KV 350MVA. Localidade: Sede do Tribunal de Justiça (Rio Branco/AC).	
1,00	
Unidade	
15.183,67	
6.000,00	
10.591,8350	
10.591,84	

3	
100685	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO AÉREA ATÉ 300KVA. -Localidade: Sede do
Tribunal de Justiça (Rio Branco/AC) - COBES, ANEXOS I, II e III e Restaurante do Servidor.	
3,00	
Unidade	
36.854,19	
36.000,00	
36.427,0950	
109.281,29	

4	

100686	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA-Marca STEMAC –
MOTOR SCANIA; LINHA DIESEL, com potência de 460 / 434 kVA (Emergência / Principal / Contínua), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 220 / 127 vca, em 60Hz, aberto, para funcionamento singelo e automático, Modelo DC1260A 2010. Com quadros elétricos de transferências. Localidade: Sede do Tribunal de Justiça (Rio Branco/AC).	

1,00	

Unidade	

37.492,19	

11.400,00	

24.446,0950	

24.446,10	

5	

100687	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA -Painel de média tensão composto de 01 cubículo de entrada; 01 cubículo de seccionamento; 01 transformador trifásico a seco 750KVA 13.800 / 220v 127v / 60Hz; Quadro geral de baixa tensão; Quadro geral de ar condicionado. Localidade: Cidade da Justiça – Juizados Especiais Cíveis.	

1,00	

Unidade	

35.673,42	

18.000,00	

26.836,71	

26.836,71	

6	

100687	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA -1 cubículo de entrada; 01 cubículo de seccionamento; 02 transformadores trifásico a seco 150KVA 13.800 / 380V 220V / 60Hz/ TAP'S 13,8 à 11,4kV; 02 Quadros geral de baixa tensão.
Localidade: Cidade da Justiça – Juizados Especiais Cíveis (DATACENTER).	

1,00	

Unidade	

28.542,22	

10.800,00	

19.671,11	

19.671,11	

7	
100686	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA-Marca GERAFORTE,
modelo GGV 501, motor VOLVO, modelo TAD1345GE, 460kVA; aberto; silenciado, trifásico, na tensão de 220 / 127 vca, em 60Hz. Localidade: Cidade da Justiça – Juizados Especiais Cíveis.	
1,00	
Unidade	
37.821,56	
10.800,00	
24.310,78	
24.310,78	

8	

100687	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA -Painel de média tensão composto de 01 cubículo de entrada; 01 cubículo de seccionamento; 01 transformador a seco 500KVA 13,8/0,22KV; Quadro geral de baixa tensão; Quadro geral de ar condicionado; Quadro geral de energia estabilizada. Localidade: Cidade da Justiça de Rio Branco – Fórum Criminal	

1,00	

Unidade	

35.673,42	

21.600,00	

28.636,71	

28.636,71	

9	

100684	MANUTENÇÃO CABINE DE MEDIÇÃO-Cabine de medição composta de 01 cubículo de entrada; 01 cubículo de medição; 01 cubículo de proteção com disjuntor a vácuo MRF 15,6 630A – 17,5KV 350MVA; 01 cubículo de saída com chave seccionadora fusível HDB 630A. Localidade: Cidade da Justiça de Rio Branco – Fórum Criminal.	

1,00	

Unidade	

15.183,67	

6.000,00	

10.591,8350	

10.591,84	

ITEM	

CÓDIGO	

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	

QTD	

UN	13051 - VIVACE ENGENHARIA LTDA	13052 - TECNOACRE SOLUÇÕES EM ELETRICIDAD	

MÉDIA	

TOTAL	

10	

100686	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA-Marca STEMAC –
MOTOR SCANIA; LINHA DIESEL, com potência de 460 / 434 / 347 kVA – 368 / 347 /278 kWe (Emergência / Principal / Contínua), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 220 / 127 Vca, em 60Hz, para funcionamento singelo e automático, Modelo DC13 072A 2015.
Com quadros elétricos de transferências e demais acessórios. Localidade: Cidade da Justiça de Rio Branco – Fórum Criminal.	

1,00	

Unidade	

37.492,19	

10.800,00	

24.146,0950	

24.146,10	

11	
100686	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA-Marca GERAFORTE
55kVA, trifásico, na tensão de 220 / 127 vca, em 60Hz, carenado. Modelo GGP 55, motor PERKINS, modelo 1104A 44G 55KVA. Localidade: Cidade da Justiça de Rio Branco – Portal de Acolhimento.	
1,00	
Unidade	
18.673,91	
8.400,00	
13.536,9550	
13.536,96	

12	
100686	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA-Marca GENERAC,
trifásico, na tensão de 220 / 127 vca, em 60Hz, carenado. Modelo PWY45, motor PERKINS, gerador WEG. Localidade: Fórum de Manoel Urbano.	
1,00	
Unidade	
21.132,37	
21.600,00	
21.366,1850	
21.366,19	

13	
100686	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA-Marca GENERAC,
trifásico, na tensão de 220 / 127 vca, em 60Hz, carenado. Modelo PWY45, motor PERKINS, gerador WEG. Localidade: Fórum de Capixaba.	
1,00	
Unidade	
19.931,17	
14.400,00	
17.165,5850	
17.165,59	
14	100685	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO AÉREA ATÉ 300KVA. -localidade: Fórum de
Capixaba.	1,00	Unidade	12.931,53	12.000,00	12.465,7650	12.465,77	

15	
100686	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA-Marca GENERAC,
trifásico, na tensão de 220 / 127 vca, em 60Hz, carenado. Modelo PWY45, motor PERKINS, gerador WEG. Localidade: Fórum de Epitaciolândia.	
1,00	
Unidade	
21.216,37	
14.400,00	
17.808,1850	
17.808,19	
16	100685	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO AÉREA ATÉ 300KVA. -localidade: Fórum de
Epitaciolândia.	1,00	Unidade	14.216,73	12.000,00	13.108,3650	13.108,37	

17	
100686	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA-Marca GENERAC,
trifásico, na tensão de 220 / 127 vca, em 60Hz, carenado. Modelo PWY45, motor PERKINS, gerador WEG. Localidade: Fórum de Plácido de Castro.	
1,00	
Unidade	
20.082,37	
12.000,00	
16.041,1850	
16.041,19	
18	100685	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO AÉREA ATÉ 300KVA. -localidade: Fórum de
Plácido de Castro.	1,00	Unidade	13.082,73	12.000,00	12.541,3650	12.541,37	

19	
100686	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA-Marca GENERAC,
trifásico, na tensão de 220 / 127 vca, em 60Hz, carenado. Modelo PWY45, motor PERKINS, gerador WEG. Localidade: Fórum de Xapuri.	
1,00	
Unidade	
20.796,37	
14.400,00	
17.598,1850	
17.598,19	
20	100685	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO AÉREA ATÉ 300KVA. -localidade: Fórum de
Xapuri.	1,00	Unidade	13.796,73	12.000,00	12.898,3650	12.898,37	

21	
100686	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA-Marca GENERAC,
trifásico, na tensão de 220 / 127 vca, em 60Hz, carenado. Modelo PWY45, motor PERKINS, gerador WEG. Localidade: Fórum de Acrelândia.	
1,00	
Unidade	
20.250,37	
18.000,00	
19.125,1850	
19.125,19	

22	
100686	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA-Marca GENERAC,
trifásico, na tensão de 220 / 127 vca, em 60Hz, carenado. Modelo PWY45, motor PERKINS, gerador WEG. Localidade: Fórum de Bujari.	
1,00	
Unidade	
19.284,37	
9.600,00	
14.442,1850	
14.442,19	

23	
100686	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA-Marca GENERAC,
trifásico, na tensão de 220 / 127 vca, em 60Hz, carenado. Modelo PWY80, motor PERKINS, gerador WEG. Localidade: Fórum de Senador Guiomard.	
1,00	
Unidade	
24.673,82	
9.600,00	
17.136,91	
17.136,91	
24	100685	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO AÉREA ATÉ 300KVA. -localidade: Fórum de
Senador Guiomard.	1,00	Unidade	12.284,73	6.000,00	9.142,3650	9.142,37	

25	
100686	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA-Marca GENERAC,
trifásico, na tensão de 220 / 127 vca, em 60Hz, carenado. Modelo PWY176, motor PERKINS, gerador WEG. Localidade: Fórum de Cruzeiro do Sul.	
1,00	
Unidade	
38.139,19	
30.000,00	
34.069,5950	
34.069,60	
26	100685	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO AÉREA ATÉ 300KVA. -localidade: Fórum de
Cruzeiro do Sul.	1,00	Unidade	17.576,73	9.600,00	13.588,3650	13.588,37	

27	
100686	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA-Marca GENERAC,
trifásico, na tensão de 220 / 127 vca, em 60Hz, carenado. Modelo PWY176, motor PERKINS, gerador WEG. Localidade: Fórum de Brasiléia.	
1,00	
Unidade	
34.779,19	
14.400,00	
24.589,5950	
24.589,60	
28	100685	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO AÉREA ATÉ 300KVA. -localidade: Fórum de
Brasiléia.	1,00	Unidade	14.216,73	6.000,00	10.108,3650	10.108,37	
29	100685	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO AÉREA ATÉ 300KVA. -localidade: Fórum de
Tarauacá.	1,00	Unidade	15.644,73	6.000,00	10.822,3650	10.822,37	

ITEM	

CÓDIGO	

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	

QTD	

UN	13051 - VIVACE ENGENHARIA LTDA	13052 - TECNOACRE SOLUÇÕES EM ELETRICIDAD	

MÉDIA	

TOTAL	
30	100685	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO AÉREA ATÉ 300KVA. -localidade: Fórum de
Sena Madureira.	1,00	Unidade	13.494,33	6.000,00	9.747,1650	9.747,17	
31	100685	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO AÉREA ATÉ 300KVA. -localidade: Fórum de
Assis Brasil.	1,00	Unidade	15.140,73	6.000,00	10.570,3650	10.570,37	

32	

100688	Serviço contínuo de manutenção corretiva e de emergência (Grupos geradores, Subestações e cabines de medição)-Descrição complementar: manutenção corretiva e de emergência para 14 (catorze) grupos geradores e 15 (quinze) subestações e 02 (duas) cabines de medição.	

500,00	

Hora	

325,00	

350,00	

337,50	

168.750,00	
33	100689	Deslocamento para manutenções corretivas.-Deslocamento acima de 50km da
cidade de Rio Branco.	10.000,00	Quilômetro	4,20	2,90	3,55	35.500,00	
34	100667	Ressarcimento de peças, componentes e materiais necessários para os serviços
de manutenção corretiva.	1,00	Unidade	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
		VALOR TOTAL						1.237.471,89	
		HABILITADO ?			Sim	Sim			
		VALIDADE DA PROPOSTA			20/12/2025	20/12/2025			
		PRAZO DE ENTREGA			Não Cotou	Não Cotou			
		PRAZO DE GARANTIA			Não Cotou	Não Cotou			
Observações :
-> (@) Indica Registro de preços realizado via web, (P) Indica Registro de preços realizado via ERP-Propostas
-> As colunas sem preços, significam que os participantes não cotaram.
-> As colunas assinaladas com *, significam item ou proposta desclassificada.

RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF ENDEREÇO

: VIVACE ENGENHARIA LTDA ( 13051 )
: 27.799.059/0001-48
:

RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF ENDEREÇO

: TECNOACRE SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE LTDA ( 13052 )
: 18.326.882/0001-45
:

12/12/2025

Diretoria de Logística